附件二   埃博拉出血热病毒污染环境和污染物品消毒方法指南（试行）

|  | 消毒方式 | 配制方法 | 有效含量 | 用量 | 作用时间 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气消毒 | 负压病室 |  |  |  |  |  |
|  | 紫外线照射(无人) |  | >70μw/cm2 | 1.5w/m3 | 1小时 | 2次/日 |
|  | 二氧化氯空气消毒片（特殊污染） | 按说明使用 | 2000mg/L二氧化氯水溶液 | 空间处理为20～40ml/ m3，物体表面及地面为100ml/ m2； | 关闭门窗、先表面后空间、从外向里循序而进，表面及地面以喷湿为度。密闭1h，再开窗通风。通风后，方可对仪器进行消毒。 | 必要时 |
|  | 含氯消毒剂 |  | 有效氯浓度2000mg/L | 空间处理为20～40ml/ m3，物体表面及地面为100ml/ m2； |  |  |
|  | 过氧乙酸 |  | 0.5% | 空间为20～40ml ml/ m3，物体表面及地面为100ml/ m2喷雾消毒 |  |  |
| 空气消毒 (有人) | 过氧化氢喷雾 (双氧水) |  | 6g/L | 空间为20～40ml/ m3，物体表面及地面为100ml/m2 |  | 2次/日 |
| 手消毒 | 流动水洗手或快速手消毒剂 |  |  | 75%乙醇或70%异丙醇或醇的复合制剂3ml～5ml | >30秒 | 随时 |
| 物体表面 | 过氧乙酸溶液喷雾 |  | 5000mg/L | 100ml/m2喷药量以喷至污染内壁、门窗、表面、地面均匀潮湿为度 | 作用时间不少于60min，充分通风后再用清水冲洗、擦拭和拖擦。 | 表面均匀湿润而无液体流出即可。 |
|  | 含氯消毒剂溶液喷雾 |  | 2000mg/L |  |  |  |
|  | 含氯消毒剂 |  | 1000mg/L | 浸泡或擦拭 | 不耐湿、不耐腐蚀物品不使用浸泡法，浸泡或擦拭作用30min后再对易腐蚀的物品用清水进行清洗或擦拭。 |  |
|  | 过氧乙酸溶液 |  | 0.5% |  |  |  |
| 耐湿热物品如病人衣物、餐具 | 含氯消毒剂 |  | 有效氯1000mg/L | 浸泡 或擦拭 | 30分钟 | 随时 |
|  | 压力蒸汽灭菌 |  |  |  |  |  |
| 畏热畏湿物品 | 采用环氧乙烷气体消毒 |  | 400-800mg/L |  | 4—6小时 | 随时 |
|  | 过氧乙酸熏蒸 |  | 3g/ m3 | 熏蒸 | 1小时 |  |
| 重复使用的呼吸机管道、容器等 | 含氯消毒剂溶液浸泡（预处理） |  | 5000mg/L | 使用后，清洗，然后用有效氯的含氯消毒剂溶液浸泡30—60min，再送供应室消毒或灭菌。 |  |  |
| 体温计、血压计袖带、氧气湿化瓶 | 含氯消毒剂溶液浸泡 |  | 1000mg/L | 固定专用，每日擦拭消毒，污染时随时浸泡30-60 min，终末消毒浸泡30-60 min后清洗、晾干备用。 |  |  |
| 听诊器、仪器表面、导联线及诊疗箱 | 含氯消毒剂溶液擦拭 |  | 1000mg/L | 用2000mg/L有效氯的含氯消毒剂溶液擦拭2遍消毒；不耐腐蚀的仪器表面可用75%乙醇消毒液擦拭2遍消毒。 固定专用，每日擦拭消毒，污染时随时擦拭消毒 |  |  |
| 大型精密仪器 | 75％乙醇 70%异丙醇 |  | 75％ 70% |  |  | 随时 |
| 污染地面 | 先用专用吸附纸去除污物后用含氯消毒剂或过氧乙酸浸泡、擦拭； 或直接使用消毒剂溶液进行浸泡、擦拭 |  | 10g/L | 作用5-10min |  | 必要时 |
| 死亡患者尸体 | 过氧乙酸或含氯消毒剂 |  | 0.5%过氧乙酸或有效氯2000 mg/L | 浸泡消毒液的棉花堵塞孔穴，用消毒液喷洒尸体，并用浸有消毒液布单裹住尸体，装入双层尸体袋，立即火化。 |  |  |
| 手机、精密仪器等 | 不能采取以上消毒方式的用品用透明塑料膜、袋密封，每次更换。其它医疗器械的消毒与灭菌按照国家相关规定执行。 |  |  |  |  |  |
| 消毒用具（抹布和墩布等） | 含氯消毒剂溶液浸泡或作为医疗废物处置 |  | 10g/L | 浸泡60min |  |  |
| 工作服等纺织品 | 尽量使用一次性衣物（如床单、被罩等），重复使用的衣物用2000mg/L含氯消毒剂溶液（特殊情况如血液体液等污染可选用更高浓度2500-5000mg/L）浸泡30min后再送洗衣房经压力蒸汽消毒后再单机清洗。 |  |  |  |  |  |
| 防护眼镜、防护面罩 | 乙醇溶液 |  | 75% | 浸泡30min后，清洗干燥后备用 |  |  |
|  | 含氯消毒剂溶液 |  | 1000 mg/L |  |  |  |
| 工作鞋 | 过氧乙酸溶液 |  | 0.5% | 浸泡消毒30min后，清洗干净并晾干 |  |  |
|  | 含氯消毒剂溶液 |  | 1000 mg/L |  |  |  |
| 医疗废物运送工具、暂存场所等污染时 | 含氯消毒剂 |  | 2000mg/L | 作用60分钟 |  |  |
|  | 过氧乙酸消毒。 |  | 0.5% |  |  |  |
| 患者血液、分泌物、呕吐物、排泄物 | 直接弃入厕所，经医院污水处理系统消毒。 |  |  |  |  |  |
| 实验室废弃液体 | 用5000 mg/L含氯消毒剂浸泡30-60分钟后，弃入厕所，经医院污水处理系统消毒。 |  |  |  |  |  |

备注： 1.终末消毒可用化学消毒剂进行气溶胶喷雾消毒；用0.5%过氧乙酸或3%过氧化氢，按20-40ml/m3用液量喷雾。2.因研究结果有限，此指南试行，根据操作情况和研究进展调整。